Zakázka: „Dodávka ozvučení ZS Nová Paka“

Čestné prohlášení o splnění technických podmínek stanovených zadavatelem

Název firmy:

Adresa:

IČ:

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že nabízená dodávka ozvučení ZS Nová Paka splňuje všechny níže uvedené technické podmínky.

HW – TRIBUNY

- Koncový 100V zesilovač s inteligentním řízením – 1x500W/100V		 	  1 ks

- Sloupová reprosoustava – 40W/100V							12 ks

HW – NAD LEDOVOU PLOCHOU

- Reprosoustava s konzolou – 200W/100V, min. IP 65					  8 ks

- Profesionální subwoofer aktivní – 400/700W						  2 ks

- Kloubový držák profesionální							 	  2 ks

- Symetrizátor / desymetrizátor signálu							  2 ks

- Koncový 100V zesilovač s inteligentním řízením – 900W/100V				  2 ks

HW - BOX ROZHLASU / ČASOMÍRY

- Mixážní pult s kompletní výbavou (min. 2x AUX, min. 5 sběrnic)				  1 ks

- Multifunkční přehrávač s internetovým rádiem s připojením LAN, Wifi			  1 ks

- Přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení (gong, audio modul min. 6 hlášení)	  1 ks

- Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční – kompletní sada, kovový kufřík		 	  1 sada

- Příslušenství, zabudování								  1 sada

- Montážní materiál									  1 sada

KABELÁŽE

- Kabel CYKY min. 2 x 2,5 mm2								800 m

- Stíněný kabel profesionální 2 žíly							200 m

- Trubka tuhá pr. 25 mm včetně příslušenství						800 m

- Instalační krabice se svorkovnicí							  22 ks

- Instalační drobný materiál								    1 sada

- Pronájem montážní plošiny								    1 ks

OSTATNÍ

- Evakuační rozhlas s nuceným poslechem musí být proveden podle čl. 5.3.6.10 / ČSN 730831. Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace EPS a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení.

- Záruka – min. 24 měsíců.

- V záruční době požadujeme při opravě ozvučení, bude-li trvat více než 24 hodin, zajištění náhradního mobilního/přenosného ozvučení se stejnými parametry.

- Požadujeme, aby dodávku realizoval autorizovaný zhotovitel.

- V      dne

Podpis ……………………………………………………….

titul, jméno, příjmení, funkce